## PORTADA
Planilla Construcción BD Digsilent
GERENCIA DE OPERACIÓN
Departamento de Modelación y Aplicaciones EMS
VERSIÓN DEL DOCUMENTO
Versión Final
NOMBRE DE EJECUTORES:
Joaquín Mesías Gabriela Sáez Andrés Rojas Andrés Suazo Camila Aparicio
| Fecha: | 2026-04-30

## CONTROL CONSTR BD
REGISTRO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS PF DIGSILENT | DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO ENCARGADO | Dpto. de Modelación y Aplicaciones EMS
EJECUTOR (ES) | Joaquín Mesías Gabriela Sáez Andrés Rojas Andrés Suazo Camila Aparicio
NOMBRE ARCHIVO | 2604-BD-OP-COORD-DMAP
ORIGEN DE LA BD | BD Operación publicada en pag. Web del Coordinador. Fecha marzo de 2026.
HORIZONTE DE ANÁLISIS EN AÑOS/ FECHA PROYECCIÓN DE OBRAS | 2026-04-15
FECHA DE PUBLICACIÓN | 2026-04-30

## Esc. Operación
INFORMACIÓN A COMPLETAR POR DPTO. QUE CONSTRUYE LA BD
REGISTRO DE ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS PF DIGSILENT | DESCRIPCIÓN
RUTA EN BASE DE DATOS | 2604-BD-OP-COORD-DMAP/Operation Scenarios
INFORMACIÓN PARA OBTENCIÓN ESCENARIOS | SCADA (15 de Marzo 2026 al 14 de Abril 2026)
DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS | Día Laboral Madrugada
Día Laboral Diurno
Día Laboral Vespertino
Día Sábado Madrugada
Día Sábado Diurno
Día Sábado Vespertino
Día Domingo Madrugada
Día Domingo Diurno
Día Domingo Vespertino
Máxima penetración ERNC CC
CONDICIONES DE LA OPERACIÓN CONSIDERADAS | Condiciones reales obtenidas del SCADA

## O. Transmisión
Proyección TRANSMISIÓN
Ejecutor | Estatus Incorpora/Retira/Modifica | Nombre proyecto | Sistema de Transmisión | Ubicación | Fecha | Fuente
|  |  |  | Región | Fecha de Primera Energización
ARC | Incorpora | Ampliación S/E Lautaro mediante nuevo transformador 66/23 kV 30 MVA | STD | Araucanía | 2023-02-03 | NUP 1130
ARC | Incorpora | Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte de Codelco – Costa | STN | Antofagasta | 2026-03-04 | NUP 2385
ASC | Modifica | Cambio de punto de conexión Minicentral Hidroeléctrica La Confianza | STZ | Biobío | 2026-03-04 | NUP 3945
ARC | Incorpora | Reemplazo ATR1 S/E Central Tocopilla | STN | Antofagasta | 2026-03-11 | NUP 5667
CAE | Incorpora | Nueva S/E Seccionadora Traful 110kV | STZ | O'higgins | 2026-03-12 | NUP 2973
GSC | Incorpora | Ampliación en S/E San Pablo mediante transformador 110/23.5kV 50 MVA | STZ | Metropolitana | 2026-03-16 | NUP 5212

## O. Generación
Proyección GENERACIÓN
Ejecutor | Estatus Incorpora/Retira/Modifica | Nombre proyecto | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Ubicación | Fecha | Fuentes
[6 empty] | Región | Fecha de Primera Energización
ARC | Incorpora | Proyecto BESS Arica II | BESS | 30 y 5h almacenamiento | SE Arica 66kV | Arica y Parinacota | 2026-03-25 | NUP 4437

## O. Consumo
Proyección CONSUMOS
Ejecutor | Estatus Incorpora/Retira/Modifica | Nombre proyecto | Punto de Conexión | Potencia Neta Total [MW] | Ubicación | Fecha | Fuentes
[5 empty] | Región | Fecha Estimada de PES