## PORTADA
Planilla Construcción BD Digsilent
GERENCIA DE OPERACIÓN
Departamento de Modelación y Aplicaciones EMS
VERSIÓN DEL DOCUMENTO
Versión Final
NOMBRE DE EJECUTORES:
Joaquín Mesías Gabriela Sáez Andrés Rojas Eduardo Meza Andrés Suazo Camila Aparicio
| Fecha: | 2026-03-31

## CONTROL CONSTR BD
REGISTRO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS PF DIGSILENT | DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO ENCARGADO | Dpto. de Modelación y Aplicaciones EMS
EJECUTOR (ES) | Joaquín Mesías Gabriela Sáez Andrés Rojas Eduardo Meza Andrés Suazo Camila Aparicio
NOMBRE ARCHIVO | 2603-BD-OP-COORD-DMAP
ORIGEN DE LA BD | BD Operación publicada en pag. Web del Coordinador de febrero de 2026.
HORIZONTE DE ANÁLISIS EN AÑOS/ FECHA PROYECCIÓN DE OBRAS | 2026-03-15
FECHA DE PUBLICACIÓN | 2026-03-31

## Esc. Operación
INFORMACIÓN A COMPLETAR POR DPTO. QUE CONSTRUYE LA BD
REGISTRO DE ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS PF DIGSILENT | DESCRIPCIÓN
RUTA EN BASE DE DATOS | 2603-BD-OP-COORD-DMAP/Operation Scenarios
INFORMACIÓN PARA OBTENCIÓN ESCENARIOS | SCADA (15 de Febrero 2026 al 14 de Marzo 2026)
DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS | Día Laboral Madrugada
Día Laboral Diurno
Día Laboral Vespertino
Día Sábado Madrugada
Día Sábado Diurno
Día Sábado Vespertino
Día Domingo Madrugada
Día Domingo Diurno
Día Domingo Vespertino
Máxima penetración ERNC CC
CONDICIONES DE LA OPERACIÓN CONSIDERADAS | Condiciones reales obtenidas del SCADA

## O. Generación
Proyección GENERACIÓN
Ejecutor | Estatus Incorpora/Retira/Modifica | Nombre proyecto | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Ubicación | Fecha | Fuentes
[6 empty] | Región | Fecha de Primera Energización
EML | Incorpora | BESS Los Loros 46 MW y 230 MWh (5 horas) de almacenamiento | BESS | 46 | SE Central Parque Solar Los Loros 23 kV | Atacama | 2026-02-14 | NUP 5152
GSC | Incorpora | PFV+BESS Gabriela 220 MW y 1100 MWh (5 horas) de almacenamiento | PFV + BESS | 220 | Tap Off Mistral | Antofagasta | 2026-02-17 | NUP 3849
GSC | Incorpora | BESS Arenales 300 MW y 900 MWh (3 horas) de almacenamiento | BESS | 300 | S/E Cochrane 220 kV | Antofagasta | 2026-03-06 | NUP 4276
ASC | Incorpora | PFV Libélula | Fotovoltaico | 139.7 | S/E Libélula 220 kV | Metropolitana | 2026-03-16 | NUP 1966
ASC | Incorpora | BESS Libélula 199.2 MW y 956.2 MWh (4.8 horas) de almacenamiento | BESS | 199.2 | S/E Libélula 220 kV | Metropolitana | 2026-03-16 | NUP 5087
GSC | Retira | Retiro, desconexión y cese de operaciones TGTAR | Térmica | 28 | S/E Tarapacá | Tarapacá | 2026-02-22

## O. Transmisión
Proyección TRANSMISIÓN
Ejecutor | Estatus Incorpora/Retira/Modifica | Nombre proyecto | Sistema de Transmisión | Ubicación | Fecha | Fuente
|  |  |  | Región | Fecha de Primera Energización
JMB | Incorpora | Ampliación en S/E Monterrico mediante transformador 66/13.8kV 30 MVA | STD | Ñuble | 2025-10-12 | NUP 3872
GSC | Incorpora | Tap Off Socomopa y ampliación en S/E Antucoya mediante transformador 220/110kV 100MVA | STN | Antofagasta | 2026-01-14 06:49 | NUP 4622
GSC | Incorpora | Subestación seccionadora TEA | STD | Tarapacá | 2026-02-18 | NUP 4873
CAE | Incorpora | Subestación Seccionadora Cancura | STZ | La Araucania | 2026-02-23 | NUP 3256

## O. Consumo
Proyección CONSUMOS
Ejecutor | Estatus Incorpora/Retira/Modifica | Nombre proyecto | Punto de Conexión | Potencia Neta Total [MW] | Ubicación | Fecha | Fuentes
[5 empty] | Región | Fecha Estimada de PES